# Урок 4

# 8 класс

# Обеспечение личной безопасности    при пожаре

Алгоритм действий при пожаре

- При пожаре позвоните по номеру 101 или 112

При вызове сообщите следующие сведения

Адрес, где происходит пожар.

Что горит (мебель, электроприбор, электрическая розетка и так далее).

Если диспетчер попросит, то уточните: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже пожар, код для входа в подъезд.

Сообщите есть ли пострадавшие.

Сообщите свою фамилию и номер мобильного телефона.

2. Если в доме есть пожилые люди и дети младшего возраста, эвакуируете их в первую очередь.

3. Соберите документы.

4. Соберите ценные вещи, которые вы можете унести.

5. Перед выходом из квартиры по возможности закройте окна.

6. Если в доме газовая плита, перекройте газ на кухне.

7. Выйдя из квартиры, плотно прикройте входную дверь, не закрывая на ключ.

8. На лестничной площадке откройте электрический щиток и обесточьте квартиру. Если электрический щиток находится в квартире, сделайте это при выходе из квартиры.

9. Предупредите соседей по площадке о пожаре.

10. Спускайтесь только по лестнице. Не пользуйтесь лифтом.

11. Предупредите о пожаре соседей с нижних этажей.

12. На улице ждите пожарную команду.

Главный враг при пожаре — дым, содержащий токсичные продукты горения и угарный газ (оксид углерода, СО). Угарный газ очень опасен для человека, так как даже незначительная доза его содержания в воздухе приводит к трагическим последствиям: 0,1% — обморок, 0,2% — кома и быстрая смерть. Для сравнения: концентрация углекислого газа СО2 в воздухе 0,5% не воздействует, 10% — паралич дыхательных центров, смерть.

Покидая квартиру по задымленному коридору, необходимо передвигаться на четвереньках (внизу меньше дыма) и дышать через влажную ткань. Чтобы уберечься от огня, необходимо накинуть на себя влажную ткань (мокрое одеяло, пальто).

Путь к входной двери отрезан огнем

Позвоните в пожарную охрану.

Соберите документы.

Обесточьте электроприборы.

Перекройте газ на газовой плите.

Намочите в ванной комнате полотенца (простыни).

Наберите воды в ведро или таз.

Уйдите в комнату, где нет огня или выйдите на балкон.

Уплотните дверь мокрыми полотенцами.

Поливайте дверь и пол водой.

Ждите пожарную команду.

На человеке горит одежда

Набросьте на пострадавшего плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения.

Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите «скорую помощь».

# Правила поведения при пожаре в общественном месте

Придя в театр, кинотеатр, торговый центр, постарайтесь запомнить:

- где располагается план эвакуации, именно этот графический документ точно покажет, в каком направлении идти;

- место расположения табличек с указанием, куда надо двигаться во время пожара;

- обязательно обратите внимание, где располагаются аварийные выходы, с какой стороны от лестниц они располагаются.

Услышав крики «Пожар!»:

- сохраняйте спокойствие и выдержку, и призывайте к этому рядом стоящих людей;

- оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, сообщите о пожаре;

- при заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти к выходу, держась за стены и поручни, дышите через носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи;

- в любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие;

- двигаясь в толпе, пропускайте вперёд детей, женщин и престарелых;

- помогите тем, кто не может двигаться, растерялся, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их за руки;

- если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лифтами, спускайтесь по лестнице вниз;

- при невозможности выбраться наружу, отступите в незанятые огнём помещения, защищайте органы дыхания и зрения мокрым платком, одеждой.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

Знаки пожарной безопасности

## Запрещающие знаки

Эти знаки предназначены для запрещения определенных действий. Запрещающие знаки представляют собой круг белого цвета с красной каймой по контуру и символическим изображением черного цвета на внутреннем поле, перечеркнутом слева сверху направо вниз красной полосой под углом 45 градусов.

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается. |
|  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, |
|  | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
|  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара. |
|  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской |
|  | Запрещается пользоваться лифтом для подъема людей |  |

## Предупреждающие знаки

Эти знаки предназначены для предупреждения о возможной опасности. Предупреждающие знаки представляют собой треугольник желтого цвета с черной каймой по контуру и символическим изображением черного цвета на внутреннем поле.

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
|  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
|  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для |

## Предписывающие знаки

Предписывающие знаки предназначены для выдачи команды на обязательное исполнение тех или иных действий. Они представляют собой круг синего цвета с символическим изображением белого цвета на внутреннем поле.

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания. |
|  | Отключить электропитание | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях. |
|  | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производственных объектах. |

## Указательные знаки

### Указательные знаки для средств противопожарной защиты

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения ( |
|  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства |
|  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. |
|  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы. |
|  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя. |
|  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану. |
|  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты. |
|  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин. |
|  | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка. |
|  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах. |
|  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противо-дымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги. |
|  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |

### Указательные знаки для целей эвакуации

| Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- |
|  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся |
|  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
|  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания |
|  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания |
|  | Направление к эвакуационному выходу направо/налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
|  | Направление к эвакуационному выходу направо/налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. |
|  | Направление к эвакуационному выходу направо/налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. |
|  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний/левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов. |
|  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой |
|  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. |
|  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. |
|  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, |
|  | Открывать движением от себя/на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей. |
|  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей. |
|  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах |
|  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
|  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода. |

Тест «Обеспечение личной безопасности при пожаре»

1.При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при пожаре?

а) более 5 человек;
б) более 10 человек;
в) более 15 человек;
г) более 20 человек;
д) более 25 человек.

2.Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 70 человек?

а) достаточно одного;
б) не менее двух;
в) минимум три выхода;
г) нормативными документами не регламентируется.

3.Установите соответствие между изображением знака пожарной безопасности и его смысловым значением

| 1 | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить А |
| --- | --- |
| 2 | Запрещается курить Б |
| 3 | Проход запрещен В |
| 4 | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать Г |
| 5 | Запрещается пользоваться лифтом для подъема людей Д |
| 6 | Запрещается тушить водой Е |

4. Установите соответствие между изображением знака пожарной безопасности и его смысловым значением

| 1 | Пожарный сухотрубный стояк А |
| --- | --- |
| 2 | Звуковой оповещатель пожарной тревоги Б |
| 3 | Пожарный гидрант В |
| 4 | Пожарный кран Г |
| 5 | Пожарный водоисточник Д |
| 4 | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики Е |
| 7 | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты Ж |

5. С какой периодичностью на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель проводит практические тренировки по эвакуации людей?

а) не реже 1 раза в полугодие;                                                                  б) не реже 3 раз в полугодие;                                                              в) не реже 2 раза в полугодие